## Slide 1: Energijska izraba komunalnih odpadkov, TEO Ljubljana
Gregor Golja, Energetika Ljubljana
Rimske Toplice, 17. 10. 2024

## Slide 2
TEO Ljubljana
toplota in elektrika iz odpadkov
Izvor in količine komunalnih odpadkov
Lokacija postavitve
Tehnologija energijske izrabe
Raba produktov TEO Ljubljana
Tehnike in učinki čiščenja dimnih plinov

## Slide 3: Kam z našimi odpadki, ko nam bodo rekli „ne“?
Kopičenje ostankov obdelave komunalnih odpadkov (lahke frakcije) predstavlja veliko okoljsko tveganje (požari …), poleg tega pa zahteva veliko prostornino glede na svojo težo.
Odlaganje je nesprejemljivo. Pretvorba v toploto in elektriko je možna rešitev in priložnost.

## Slide 4: Je to res rešitev?
Prevoz naših odpadkov v tujino povzroča visok ogljični odtis zaradi izpustov iz transporta in uvoza drugih energentov.

## Slide 5: Iz odpadka v energijo

## Slide 6: Predelava komunalnih odpadkov v SLO
9 centrov za mehansko predelavo komunalnih odpadkov
4 prispevna območja goriva iz komunalnih odpadkov
3 sežigalnice (obrati energijske izrabe odpadkov)
RCERO Ljubljana je največji obdelovalec komunalnih odpadkov
Vir: Operativni program ravnanja z odpadki, 2022

## Slide 7: VIR ODPADKOV
140.000 t/leto RDF

## Slide 8
Energijska izraba komunalnih odpadkov v TEO Ljubljana
2 x 36,5 MW

## Slide 9: Tehnološka shema – ena linija (3D model)

## Slide 10: Lokacija TEO Ljubljana
Energijska izraba odpadkov je mogoča le v napravah z visoko energijsko učinkovitostjo, kar je mogoče doseči s procesom sočasne proizvodnje toplotne in električne energije, ki morata imeti tudi zagotovljen odjem.
Priključitev na vročevodno in elektroenergetsko omrežje.
V Ljubljani 3 lokacije
Zaloška – ob enoti TE-TOL
Letališka – ob obvoznici
Barje – ob RCERO Ljubljana

## Slide 11: Lokacija
Zaloška – ob enoti TE-TOL

## Slide 12: Lokacija
Letališka – ob obvoznici

## Slide 13: Lokacija
Barje – ob RCERO Ljubljana

## Slide 14: Lokacija
RCERO Ljubljana
TE-TOL Ljubljana
Letališka c.
LEGENDA:
Področje zaščite okolja
Vročevod
Visokotlačni plinovod
Nizkotlačni plinovod
Potencialne lokacije OEIO Ljubljana

## Slide 15
Čiščenje dimnih plinov v TEO Ljubljana

## Slide 16
Učinkovitost izločanja prahu in težkih kovin v TEO Ljubljana
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki
Prah* | mg/Nm3 | < 2 – 5
Cd + Tl** | mg/Nm3 | 5 – 20
As+Co+Cr+ Cu+Mn+ Ni+Pb+Sb+V** | mg/Nm3 | 10 – 300
Hg** | mg/Nm3 | 5 - 20
Dopustne vrednosti emisij v skladu z BAT zaključki
* dnevno povprečje
** povprečje v obdobju vzorčenja

## Slide 17
Učinkovitost izločanja HCl
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki
HCl* | mg/Nm3 | < 2 – 6
Dopustne vrednosti emisij v skladu z BAT zaključki
* dnevno povprečje

## Slide 18
Učinkovitost izločanja HF
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki
HF* | mg/Nm3 | < 1
Dopustne vrednosti emisij v skladu z BAT zaključki
* dnevno povprečje

## Slide 19
Učinkovitost izločanja SO2
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki
HS* | mg/Nm3 | 5 - 30
Dopustne vrednosti emisij v skladu z BAT zaključki
* dnevno povprečje

## Slide 20
Učinkovitost izločanja NOX
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki
NOX* | mg/Nm3 | 50 - 120
Dopustne vrednosti emisij v skladu z BAT zaključki
* dnevno povprečje

## Slide 21
ZIMSKE TEMPERATURNE INVERZIJE
VIŠINA DIMNIKA?
ANALIZA METEOROLOŠKIH RAZMER
+ MODELIRANJE ŠIRJENJE ONESNAŽEVAL

## Slide 22
Emisije finega prahu pri proizvodnji 360 GWh ogrevne toplote v različnih virih ogrevanja
Vir:
Where there’s fire, there’s smoke. European Environmental Bureau
Masna in energijska bilanca TEO Ljubljana, TBU Stubenvoll

## Slide 23: Hvala!

## Slide 24
Čiščenje dimnih plinov v TEO Ljubljana
Onesnaževalo | Enota | BAT zaključki | Uredba o sežigalnicah in napravah za sosežig |  | 
 |  | Dnevno | Dnevno | A | B
Prah | mg/Nm3 | < 2 - 5 | 10 | 30 | 10
HCl | mg/Nm3 | < 2 – 5 | 10 | 60 | 10
HF | mg/Nm3 | < 1 | 1 | 4 | 2
SO2 | mg/Nm3 | 5 - 30 | 50 | 200 | 50
NOX | mg/Nm3 | 50 - 120 | 200 | 400 | 200
Legenda:
Dnevno: Dnevne povprečne vrednosti
A velja za vse polurne povprečne vrednosti;
B velja za 97 % izmerjenih polurnih povprečnih vrednosti v enem letu.

## Slide 25
Izločanje prahu in težkih kovin
Princip delovanja elektrostatičnega filtra prahu
Shema delovanja vrečastega filtra s pulznim izpihovanjem

## Slide 26
Izločanje HCl, HF in SO2
suhi postopki
polmokri postopki
mokri postopki

## Slide 27
Izločanje NOX ter dioksinov in furanov
Primarni ukrepi – večstopenjsko zgorevanje s kontrolo zgorevalnega zraka in recirkulacijo
Sekundarni ukrepi – SCR & vpih aktivnega oglja (dioksini in furani)